## 东海局数据上传监测表
省界河道国控断面水质监测成果表
测站编码 | 测站名称 | 采样时间 (年-月-日） | 水温(℃) | pH | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬（六价）(mg/L) | 铅(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠菌群(个/L)
STCD | STNM | SPT | WT | PH | DOX | CODMN | CODCR | BOD5 | NH3N | TP | TN | CU | ZN | F | SE | ARS | HG | CD | CR6 | PB | CN | VLPH | OIL | LAS | S2 | FCG
310000_0001 | 急水港桥（示例） | 2022-07-01 | 32.3 | 8 | 6 | 2.4 | 12 | 1.4 | 0.09 | 0.152 | 1.15 | 0.003 | 0.006 | 0.459 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005

## 指标&说明
序号 | 中文名 | 英文名 | 站码 | 站名
1 | 水温(℃) | WT | 310000_0001 | 急水港桥
2 | pH值 | PH | 310118_0002 | 汾湖大桥
3 | 溶解氧(mg/L) | DOX | 320500_0004 | 千灯浦口
4 | 高锰酸盐指数(mg/L) | CODMN | 320500_0005 | 朱厍港口
5 | 化学需氧量(mg/L) | CODCR | 310000_0016 | 淀山湖中
6 | 五日生化需氧量(mg/L) | BOD5 | 320500_2009 | 元荡湖口
7 | 氨氮(mg/L) | NH3N | 320583_0002 | 赵屯
8 | 总磷(mg/L) | TP | 330400_0001 | 王江泾
9 | 总氮(mg/L) | TN | 330400_2004 | 池家浜水文站
10 | 铜(mg/L) | CU | 330400_2008 | 民主水文站
11 | 锌(mg/L) | ZN | 330400_2014 | 明星路桥
12 | 氟化物(mg/L) | F | 330400_2015 | 卫八路桥（嘉兴金桥）
13 | 硒（mg/L) | SE | 330400_2016 | 漕廊公路桥
14 | 砷(mg/L) | ARS | 330400_2017 | 朱枫公路桥
15 | 汞(mg/L) | HG | 330421_0001 | 红旗塘大坝
16 | 镉(mg/L) | CD | 330421_0002 | 枫南大桥
17 | 六价铬(mg/L) | CR6 | 330482_0001 | 青阳汇
18 | 铅(mg/L) | PB | 330482_0002 | 小新村
19 | 氰化物(mg/L) | CN | 330483_0001 | 乌镇北
20 | 挥发酚(mg/L) | VLPH | 330500_0004 | 南浔
21 | 石油类(mg/L) | OIL | 341800_2002 | 殷桥
22 | 阴离子表面活性剂(mg/L) | LAS | 341800_2006 | 东村桥
23 | 硫化物（mg/L） | S2
24 | 粪大肠菌群（个/L） | FCG
25 | 电导率(μS/cm) | COND
26 | 亚硝酸盐氮(mg/L) | NO2
27 | 硝酸盐氮(mg/L) | NO3
28 | 浊度(度) | TURB
29 | 悬浮物(mg/L) | SS
30 | 总硬度(mg/L) | THRD
31 | 水色 | WATERCOLOR
32 | 臭和味 | SMELL
33 | 锑（mg/L） | SB
34 | 透明度(m) | CLARITY
35 | 可溶性总磷 (mg/L) | DTP
36 | 叶绿素a (mg/L) | CHLA
37 | 藻密度 (个/L) | PHYD