## 浙江省生态环境厅数据上传
浙江省生态环境厅入太湖口监测成果表
测站编码 | 测站名称 | 采样时间 (年-月-日） | 水温(℃) | pH() | 溶解氧(mg/L) | 浊度(NTU) | 电导率(ms/m) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 铅(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L)
STCD | STNM | SPT | WT | PH | DOX | TURB | COND | CODMN | CODCR | BOD5 | NH3N | TP | TN | CU | ZN | F | SE | ARS | HG | CD | CR6 | PB | CN | VLPH | OIL | LAS | S2
6328G005 | 大钱 | 2022-05-01 | 22.5 | 8 | 6.2 | 49.7 | 46.8 | 3.8 | 17.2 | 1.5 | 0.11 | 0.069 | 2.43 | 0.002 | 0.004 | 0.420 | 0.0002 | 0.0027 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.002 | 0.0008 | 0.005 | 0.02 | 0.005

## 站码
站码 | 站名
6328G005 | 大钱
6328G004 | 小梅口
6328G006 | 新港口
6328G003 | 新塘
6328G002 | 合溪
6328G008 | 汤溇
6328G009 | 振兴大桥
6328G010 | 毗山