## 浙江省生态环境厅数据上传
浙江省生态环境厅省界监测成果表
测站编码 | 测站名称 | 采样时间 (年-月-日） | 水温(℃) | pH() | 溶解氧(mg/L) | 浊度(NTU) | 电导率(ms/m) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 铅(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L)
STCD | STNM | SPT | WT | PH | DOX | TURB | COND | CODMN | CODCR | BOD5 | NH3N | TP | TN | CU | ZN | F | SE | ARS | HG | CD | CR6 | PB | CN | VLPH | OIL | LAS | S2
6328G005 | 大钱 | 2022-05-01 | 22.5 | 8 | 6.2 | 49.7 | 46.8 | 3.8 | 17.2 | 1.5 | 0.11 | 0.069 | 2.43 | 0.002 | 0.004 | 0.420 | 0.0002 | 0.0027 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.002 | 0.0008 | 0.005 | 0.02 | 0.005

## 站码
站码 | 站名
6348G002 | 漕廊公路桥
6348G003 | 明星路桥
6338G001 | 洛东大桥
6338G002 | 王江泾
6338G003 | 民主水文站
6338G004 | 枫南大桥
6338G005 | 红旗塘大坝
6338G006 | 池家浜水文站
6338G007 | 青阳汇
6338G008 | 小新村
6338G009 | 卫八路桥（嘉兴金桥）
6338G010 | 乌镇北
6328G001 | 杨家浦
6328G007 | 古娄港
6338G011 | 南浔
6338G014 | 朱枫公路桥