## 浙江省生态环境厅水源地数据上传表
浙江省生态环境厅水源地数据监测表
测站编码 | 测站名称 | 采样时间 (年-月-日） | 本月取水量（万吨） | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 叶绿素a | 透明度 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三溴甲烷 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯乙烷 | 环氧氯丙烷 | 氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 | 1,2-二氯乙烯 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 氯丁二烯 | 六氯丁二烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 乙醛 | 丙烯醛 | 三氯乙醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯① | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯②x | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 硝基氯苯⑤ | 2,4-二硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊
STCD | STNM | SPT | QSL | WT | PH | DOX | CODMN | CODCR | BOD5 | NH3N | TP | TN | CU | ZN | F | SE | ARS | HG | CD | CR6 | PB | CN | VLPH | OIL | LAS | S2 | FCG | SO4 | CL | NO3 | FE | MN | CHLA | CLARITY | SLJW | SILHT | SXJW | ERLJW | ERLYW12 | HYLBW | LYX | ERLYX11 | ERLYX12 | SLYX | SILYX | LDERX | LLDERX | BENYX | JQ | YQ | BXQ | SLYQ | BEN | JBEN | YBEN | ERJBEN1 | YBBEN | LBEN | ERLB12 | ERLB14 | SLB2 | XJBEN | ERXJB4 | ERXJJB24 | SXJJB246 | XJLB5 | LBEJSEDZH | DDT | GBHC | ATLJ | BBAB | MO | CO | BE | B | SB | NI | BA | V | TL
6338G016 | 临平水厂 | 2022-08-04 | 317.8 | 25.7 | 6.8 | 5.84 | 1.8 | 7 | 1 | 0.03 | 0.06 | 2.6 | 0.001 | 0.05 | 0.138 | 0.0004 | 0.0004 | 4e-05 | 0.0001 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.0003 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 24000 | 16.5 | 4.37 | 1.9 | 0.16 | 0.01 | 0.002 |  | 0.0014 | 0.0015 | [7 empty] | 0.0012 | 0.0012 |  |  | 0.0006 | 0.05 |  |  |  | 0.0014 | 0.0014 | 0.0008 | 0.0022 | 0.0007 | 0.001 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.00017 | 5e-05 | 5e-05 |  | 0.0025 | 0.0025 | 0.0002 | 2.5e-05 | 8e-05 | 1.4e-06 | 6e-05 | 3e-05 | 4e-05 | 0.0109 | 0.00015 | 6e-05 | 0.0289 | 0.00066 | 2e-05

## 指标
站码 | 站名
6338G016 | 临平水厂
6338G015 | 祥符桥水厂
6338G017 | 闲林水库
6308G004 | 水涛庄水库
6338G012 | 石臼漾水厂
6338G013 | 贯泾港水厂
6338G022 | 海宁第三水厂
6338G024 | 泰山桥水厂
6348G001 | 太浦河取水口
6338G021 | 千亩荡
6308G001 | 老虎潭水库
6308G005 | 武康水厂
6328G002 | 合溪水库
6308G006 | 赋石水库
6308G007 | 凤凰水库
6338G028 | 运河水厂取水口
6308G003 | 里畈