## 引江济太应用监测表 (江苏)
引江济太水质监测成果表（江苏）
测站编码 | 河流名称 | 测站名称 | 采样时间 (年-月-日 时：分） | 水温（℃） | pH值 | 电导率μS/cm | 溶解氧mg/L | 高锰酸盐指数mg/L | 总磷mg/L | 氨氮 mg/L | 总氮 mg/L | 数据所属
STCD | RVNM | STNM | SPT | WT | PH | COND | DOX | CODMN | TP | NH3N | TN | ADDVCD
63203940 | 张家港 | 大义桥() | 2023-12-25 08:45 | 5.6 | 8.52 | 614 | 10.36 | 3.5 | 2.65 | 0.16 | 2.65 | JS
63204390 | 锡北运河 | 新师桥 | 2023-12-25 09:09 | 4.4 | 8.21 | 500 | 12.32 | 3.9 | 2.01 | 0.12 | 2.01 | JS
63295040 | 羊尖塘 | 羊尖 | 2023-12-25 11:03 | 5 | 8.2 | 398 | 11.38 | 2.5 | 2.4 | 0.58 | 2.4 | JS
63204374 | 九里河 | 鸟嘴渡桥 | 2023-12-25 10:35 | 5.2 | 8.34 | 368 | 12.05 | 2.1 | 1.89 | 0.2 | 1.89 | JS
63295010 | 张塘桥河 | 荡口大桥 | 2023-12-25 10:18 | 5 | 7.88 | 481 | 11.6 | 3.3 | 3.11 | 0.49 | 3.11 | JS
63295070 | 伯渎港 | 荻泽桥 | 2023-12-25 10:03 | 4.6 | 8.68 | 515 | 12.38 | 2.9 | 2.74 | 0.22 | 2.74 | JS
63204360 | 伯渎港 | 大坊桥 | 2023-12-25 09:50 | 4.4 | 8.88 | 493 | 11.86 | 3 | 2.97 | 0.48 | 2.97 | JS

## 指标
类别 | 序号 | 中文名 | 英文名
基本24项 | 1 | 水温(℃) | WT
| 2 | pH值 | PH
| 3 | 溶解氧(mg/L) | DOX
| 4 | 高锰酸盐指数(mg/L) | CODMN
| 5 | 化学需氧量(mg/L) | CODCR
| 6 | 五日生化需氧量(mg/L) | BOD5
| 7 | 氨氮(mg/L) | NH3N
| 8 | 总磷(mg/L) | TP
| 9 | 总氮(mg/L) | TN
| 10 | 铜(mg/L) | CU
| 11 | 锌(mg/L) | ZN
| 12 | 氟化物(mg/L) | F
| 13 | 硒（mg/L) | SE
| 14 | 砷(mg/L) | ARS
| 15 | 汞(mg/L) | HG
| 16 | 镉(mg/L) | CD
| 17 | 六价铬(mg/L) | CR6
| 18 | 铅(mg/L) | PB
| 19 | 氰化物(mg/L) | CN
| 20 | 挥发酚(mg/L) | VLPH
| 21 | 石油类(mg/L) | OIL
| 22 | 阴离子表面活性剂(mg/L) | LAS
| 23 | 硫化物（mg/L） | S2
| 24 | 粪大肠菌群（个/L） | FCG
上海指标 | 25 | 电导率(μS/cm) | COND
| 26 | 亚硝酸盐氮(mg/L) | NO2
| 27 | 硝酸盐氮(mg/L) | NO3
| 28 | 浊度(度) | TURB
| 29 | 悬浮物(mg/L) | SS
| 30 | 总硬度(mg/L) | THRD
| 31 | 水色 | WATERCOLOR
| 32 | 臭和味 | SMELL
| 33 | 锑（mg/L） | SB
浙江指标 | 34 | 透明度(m) | CLARITY
| 35 | 可溶性总磷 (mg/L) | DTP
| 36 | 叶绿素a (mg/L) | CHLA
| 37 | 藻密度 (个/L) | PHYD

## 字段规则
序号 | 规则 | 规则说明
1 | 气味 | 0（无任何气味），1（一般饮用者难于察觉，嗅觉灵敏者可以察觉），2（一般饮用者刚能察觉） 3（已能明显察觉，不加处理，不能饮用），4（有明显臭味），5（有强烈的恶臭）
2 | 小于符号规则 | 如数据为“<0.05”，数据减半录入，请填写“0.25”
3 | 大于符号规则 | 如数据为“>0.05”，请填写“0.05”
4 | 化学需氧量 | 如数据小于检测限，数据填写检测限